**ANUNȚ LICITAȚIE DESCHISĂ**

**PENTRU ACHIZIȚIONAREA ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECȚIE**

**Keystone Human Services International Moldova Association (Keystone Moldova)**

**Licitație deschisă pentru achiziționarea echipamentelor individuale de protecție**

***Proiect: „Suport pentru procurarea echipamentelor de protecție individuală necesare angajaților organizațiilor societății civile” finanțat de Fundația Soros-Moldova***

***Data: 02 Septembrie 2020***

**Keystone Moldova** organizație nonguvernamentală, apolitică şi necomercială cu sediul în municipiul Chișinău, str. Sfîntul Gheorghe 20, implementează proiectul *„Suport pentru procurarea echipamentelor de protecție individuală necesare angajaților organizațiilor societății civile”,* Contract de Grant nr.G15057, din resursele financiare acordate de Fundația Soros-Moldova.

În cadrul acestui proiect, Keystone Moldova anunță licitație deschisăpentru achiziționarea echipamentelor individuale de protecție *(EIP).*

1. **SPECIFICAȚIILE TEHNICE PENTRU FIECARE ARTICOL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LOT\*** | **Denumirea articol din echipamentul individual de protecție**  | **Numărul estimativ de unități** |
| **1** | **Articol 1. Măști medicinale / Specificații tehnice** | **33600** |
| * Material: textil nețesut în 3 straturi, cu 3 pliuri. Masca include un strat de filtrare lipit sau poziționat între straturile de material, nu trebuie să se rupă sau destrame în timpul utilizării.
* Designul măștii: masca trebuie să se poziționeze cât mai aproape de nasul, gura și obrazul purtătorului/persoană adultă; culoare – albastră/ verde.
* Elemente de fixare: zona nasului – fixator metalic (acoperit); zona urechilor – sistem de prindere pe bază de elastic (moale și confortabil de purtat).
* Cerințe de performanță: permeabilitate respiratorie; rezistentă la stropire nu conține fibră de sticlă și latex; este hipoalegenică.
* Certificat/Declarație de conformitate CE: ofertantul va prezenta documente care demonstrează calitatea măștilor pentru siguranța și sănătatea omului.
* Ambalare și etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) ambalajul produsului va conține obligatoriu: numele produsului, descriere, cod, valabilitate, dimensiuni, adresa producător etc).
* Perioada de valabilitate: fiecare produs va avea un termen de valabilitate minim 2 ani de la data producerii. În momentul livrării, produsul trebuie sa aibă minim 12 luni de valabilitate.
 |
| **2** | **Articol 2. Măști de protecție KN95 / N95 cu filtru (respiratoare)/ Specificații tehnice** | **1200** |
|  | * Material: material de filtrare electrostatic;
* Designul măștii: forma 3D proiectata pentru forma feței umane; culoarea albă.
* Elemente de fixare: elastic pentru ureche, moale si confortabil de purtat.
* Cerințe de performanță: permeabilitate respiratorie; confortabila de purtat și respirat.
* Certificat/Declarație de conformitate CE: ofertantul va prezenta documente care demonstrează calitatea măștilor pentru siguranța și sănătatea omului.
* Ambalare și etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) ambalajul produsului va conține obligatoriu: numele produsului, descriere, cod, valabilitate, dimensiuni, adresa producător etc).
* Perioada de valabilitate: fiecare produs va avea un termen de valabilitate minim 2 ani de la data producerii. În momentul livrării, produsul trebuie sa aibă minim 12 luni de valabilitate.
 |
| **3** | **Articol 3. Mănuși medicale mărimile M, L și XL** **/ Specificații tehnice** | **17920** |
| * Material: nitril, sintetice, ne-pudrate.
* Designul mănușilor: forma universală care se potrivește la ambele mâini; manșeta cu margine rulată; culoare – neagră / albastră.
* Mărimi mănuși: M – 10% din cantitate; L – 80% din cantitate; XL-10% din cantitate.
* Cerințe de performanță: recomandate persoanelor alergice la latex; reduc riscul de hipersensibilitate și reacții alergice.
* Certificat/Declarație de conformitate CE: ofertantul va prezenta documente care demonstrează calitatea mănușilor pentru siguranța și sănătatea omului.
* Ambalare și etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) ambalajul produsului va conține obligatoriu: numele produsului, descriere, cod, valabilitate, dimensiuni, adresa producător etc).
* Perioada de valabilitate: fiecare produs va avea un termen de valabilitate minim 2 ani de la data producerii. În momentul livrării, produsul trebuie sa aibă minim 12 luni de valabilitate.
 |
| **4** | **Articol 4. Dezinfectant pentru mâini** **/ Specificații tehnice** | **1080** |
|  | * Cantitate și ambalaj: 0.5 litri în ambalaj cu dozator.
* Tip dezinfectant: gel antibacterian cu dozator, conținut alcool etilic (minim 70%).
* Cerințe de performanță: dezinfectant fabricat conform recomandărilor OMS cu privire la utilizarea de antiseptice pe bază de alcool pentru prevenirea și combaterea corona virusului.
* Certificat/Declarație de conformitate/Aviz sanitar: ofertantul va prezenta documente care demonstrează calitatea dezinfectantului pentru siguranța și sănătatea omului.
* Ambalare și etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) ambalajul produsului va conține obligatoriu: numele produsului, descriere, cod, valabilitate, dimensiuni, adresa producător etc).
* Perioada de valabilitate: fiecare produs va avea un termen de valabilitate minim 2 ani de la data producerii. În momentul livrării, produsul trebuie să aibă minim 12 luni de valabilitate.
 |

1. **CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU COMPANII:**

La licitație pot participa companiile care sunt înregistrate și activează pe teritoriul Republicii Moldova.

1. **PARTICIPARE LA LICITAȚIE:**

Fiecare ofertant poate depune mai multe oferte de preţ, care vor conţine un LOT sau mai multe LOTURI cu articolele solicitate conform specificațiilor tehnice indicate. Toate ofertele prezentate cu încălcarea acestei reguli (articole cu specificații diferite de cele solicitate) vor fi respinse.

***Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații semnate de persoana autorizată a ofertantului:***

* Datele de contact ale ofertantului;
* Numele persoanei de contact;
* Date bancare;
* Copia Certificatului de înregistrare al companiei / copia Licenței;
* Oferta comercială;
* Copia Avizului sanitar, valabil, și alte documente emise de autoritățile competente ce atestă conformitatea echipamentului medical, dreptul companiei la producere și distribuție a echipamentului.

În cazul lipsei documentelor solicitate, oferta va fi descalificată.

***Cerințe referitor la Oferta comercială:***

* Va include prețurile pentru bunurile solicitate mai sus, în MDL pentru fiecare articol.
* Va indica prețurile inclusiv cu TVA. Toate costurile pentru pregătirea bunurilor de livrare vor fi incluse în preţul ofertei, iar Vânzătorul nu va pretinde compensaţii suplimentare.
* Preţurile indicate în ofertă sunt fixe şi nu pot fi modificate pe durata executării contractului.
* Oferta va fi semnată de persoana autorizată și aplicată ștampila;
* Perioada de valabilitate a ofertei va fi de minim 30 zile calendaristice de la termenul limita de depunere a ofertelor.

**Keystone Moldova își rezervă dreptul de a modifica numărul estimativ de unități per articol, indicat în prezentul anunț (diferența nu va depăși 10%), cât și de a respinge toate ofertele comerciale și de a renunța la achiziționarea de bunuri și servicii pentru a prioretiza interesul major al organizației.**

Dosarele de aplicare trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la următoarele adrese: **khsima@keystonehumanservices.org** și **acojocari@soros.md**cu mențiunea **„Echipament Individual de Protecție”**.

1. **TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR:**

Termenul limită de depunere al ofertelor este: **15 Septembrie 2020, ora: 18:00**

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de **Keystone Moldova** până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Vor fi evaluate ofertele de preţuri care vor fi înregistrate până la data şi ora limită de prezentare. Ofertele de preţuri (dosarele) care vor fi înregistrate după data şi ora limită de prezentare nu vor fi deschise şi nu vor fi luate în consideraţie.

1. **EVALUAREA OFERTELOR:**

Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice şi care vor fi însoţite de documentaţia solicitată, vor fi evaluate prin compararea preţului pentru o unitate de produs pentru fiecare LOT în parte

**Keystone Moldova** va atribui contractul ofertantului, a cărui cotaţie a fost determinată să corespundă în mod substanţial la această invitaţie şi care a oferit cel mai mic preţ evaluat pentru LOT.

**Keystone Moldova** își rezervă dreptul de a achiziționa bunurile din LOTURI diferite, de la ofertanți diferiți.

**Keystone Moldova** își rezervă dreptul de a solicita prezentarea a câte un exemplu pentru fiecare Articol de la ofertant/ofertanții pre-selectați, înainte de a semna contractul.

1. **LIVRAREA:**

Produsele vor fi disponibile pentru livrare în maxim 5 zile lucrătoare de la data anunțului rezultatului licitației. Livrarea se va face de către Furnizor la o adresă din mun. Chișinău, indicată de **Keystone Moldova**, fără a fi percepute costuri suplimentare de transport şi manevrare.

1. **PLATA:**

Plata se va efectua prin transfer bancar, în lei moldovenești pe contul bancar al Furnizorului, 50% avans și 50% după livrarea produsului, în baza Facturii fiscale emise de către Furnizor și semnate de Cumpărător.

Telefon de contact: **+373 68155005**

Persoana de contact: **Nelea Panfil**