**Oferta Tehnica & Financiara**

**PENTRU ANUNȚUL DE SELECTARE A PRESTORULUI SERVICII DE INSTALARE A SISTEMULUI DE IRIGAȚII PRIN PICURARE ȘI/SAU SISTEMULUI DE IRIGARE SUBTERAN, PENTRU PLANTAȚIA DE PAULOWNIA CU SUPRAFAȚA DE 5,9 HA.**

Locația: s. Carahasani, r-nul Stefan Vodă,

Perioada de instalarea a sistemului de irigare și dare în exploatare: sf.martie - inc. lunii Aprilie 2025.

Coduri cadastrale ale terenului agricol: 85141122.043, 85141122.042, 85141122.041, 85141122.040, 85141122.039.

Sonda arteziana va fi amplasata pe terenul agricol, cu codul cadastral: 85141122.040. Tot alaturi va fi amplasat bazinul și panourile solare.

Suprafata plantatiei de paulownia : 5,9 ha.

Suprafata totala terenului cu drumuri de acces: 6,55 ha.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea serviciilor și utilajelor** | **Caracteristicele tehnice solicitatre** | **Caracteristicele tehnice solicitatre oferite** | **Preț, mdl, inclusiv TVA** | **Suma, MDL, inclusiv TVA** | **Preț, mdl, farăTVA** | **Suma, MDL, fără TVA** |
|  | **Caracteristica sistemului de irigare prin picurare cu o singură linie de picurare** |  |  |
| **Linia de picurare si accesorii** | **Tubul de picurare** cu diametrul de 20 mm, presiunea de 1,6-2 l/ora instalat pe fiecare rând de plantație. |  |  |  |  |  |
| **Magistrala** |  |  |  |  |  |  |
| **Submagistrala** |  |  |  |  |  |  |
| **Echipament de filtrare** |  |  |  |  |  |  |
| **Echipament de fertigare** | Oferta de pret trebuie sa includă varianta cu instalarea echipamentului de fertigare și fără instalarea echipamentului de fertigare. |  |  |  |  |  |
| **Utilaj de pompare submersibil**  |  |  |  |  |  |  |
| **Manopera** |  |  |  |  |  |  |
| **Servicii de săpare a șantului** | Va rog indicati in oferta durata de sapare a șantului pentru instalarea majistralei anexelor |  |  |  |  |  |
| **TOTAL:** |  |  |  |  |
| **Perioada de instalare a sistemului de irigare si dare in exploatare:** |

\*\* Furnizorul de servicii prezintă oferta de preț privind instalarea sistemului de irigare prin picurare la suprfață și /sau sistemului de irigare subteran, în funcție de specializarea companiei furnizorului.

 **Caritas Moldova va oferi în perioada de montare a sistemului de irigare :**

* Un mic depozit pentru pastrarea temporară a utilajelor de mici deminsiuni ale Prestatorului de servicii.
* Bineficiarul serviciilor NU poate oferi acces la curent electic pentru conectarea echipamentelor electrice utilizate la instalarea echipamentelor de irigare.

|  |
| --- |
| **Data:** |
|  |
| **Semnatura:** |
|  |
| **Stampila:** |