**Oferta Tehnica & Financiara**

**Construcția bazinului de acumulare a apei (700m3)**

**CARITAS MOLDOVA, s. Carahasani, r. Ștefan Vodă, nr.cad. 85141120040**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Construcția bazinului de acumulare a apei** | | | | |
|  |  | Unit. de  măsură | Cantitate | Preț, lei,  fără TVA/cu TVA | Total, lei,  fără TVA/cu TVA |
| 1. | Lucrări de terasament (decopertare sol fertil, excavare, transport sol 100- 200m, constructie si  finisare) | M3 | 700 |  |  |
| 2. | **Total servicii de**  **terasament** |  |  |  |  |

**Hidroizolarea bazinului de acumulare a apei (700m3)**

**CARITAS MOLDOVA, s. Carahasani, r. Ștefan Vodă, nr.cad. 85141120040**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Montarea geomembranei și geotextilului** | | | | |
|  |  | Unit. de  măsură | Cantitate | Preț, lei,  fără TVA/cu TVA | Total, lei,  fără TVA/cu TVA |
| 1 | Geotextil polypropilen 200  gr/m2 | m2 | 480 |  |  |
| 2 | Geomembrana Spania HDPE  CE h=1.5 mm, b=5.8 m | m2 | 480 |  |  |
| 3 | Montaj, croire, sudură (sudor +  4 pers) | m2 | 480 |  |  |
| 4 | Sudură extruder | kg | 1 |  |  |
| 5 | Sudură la țevi | Buc. | 1 |  |  |
| 6 | **Total montaj geomembrană și**  **geotextil, fără TVA** |  |  |  |  |

Termen de execuție terasament(Indicați nr. zile):   
Termen de execuție hidroizolare(Indicați nr. zile

*Notă: se reomandă ținerea bazinului cu reziduuri pentru protejarea de razele ultraviolete.*

Garanție geomembrană(Indicați): Garanție sudură(Indicați):

Termen de exploatare preconizat(Indicați):

**Servicii de transport pentru construcția bazinului de acumulare**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Servicii de transport** | | | | |
|  |  | Unit. de măsură | Cantitate | Preț, lei,  fără TVA/cu TVA | Total, lei,  fără TVA/cu TVA |
| 1. | Transport autobasculante și  excavator | km | 350 |  |  |
| 3. | Transportarea materialului | km | 350 |  |  |
| 4. | Transportarea angajaților | km | 700 |  |  |
|  | Total servicii transport |  |  |  |  |

**Total, bazin la cheie: LEI** fără TVA/ **LEI** cu TVA

Cheltuieli suplimentare(Indicați opțional):

Garanție geomembrană (Indicați)

Garanție sudură (Indicați)

Termen de exploatare preconizat (Indicați)

|  |
| --- |
| **Data:** |
|  |
| **Semnătura:** |
|  |
| **Stampila:** |