## Ro
OFERTA (oferta tehnica + oferta financiara)
Project name: | “R.I.S.E UCRAINA: RISPOSTA INTEGRATA A SOSTEGNO DELL’EMERGENZA IN UCRAINA"
Coloana 5,6,8 trebuie sa fie completata de catre ofertant
Prețurile oferite includ si pretul pentru asamblarea, livrarea echipamentului în Chisinau, Soroca,Cahul
1. Nr. | 2. Denumirea produsului | 3. Specificații tehnice solicitate | 4.Imagine produsului solicitat ( ca exemplu) | 5. Specificații tehnice oferite | 6. Poza sau link a produsului oferit | 7. Cantitate, min. buc | 8. Price per unit, MDL cu TVA | 9. Suma totala, MDL cu TVA
1 | Pat medical electric pentru reabilitare set complect | Suprafata fabricata din straturi de otel turnate integral. Echipat cu ABS (sistem de antiblocare a rotilor), 4 roti pentru deplasare Trebuie sa fie insotit de o unitate de control si o telecomanda Unghiul sectiunii din spate 0-80°(+/-5°); Unghiul sectiunii picioarelor de sustinere: 0-45°(+/-5°). Inaltime ajustabila: 450-720 mm. Lungime: aprox. 2120 mm. Latime: aprox.970 mm |  |  |  | 15 | 0 | 0
2 | Saltea medicala antiescare | Dimensiuni fără clapete (LxLxH) aprox. 200x90x7cm Lungimea clapelor 50cm + 50cm (partea de sus și de jos) Înălțimea celulei aprox. 7cm / 2.7 “ Material saltea EN71 de calitate medicală Rezistență la rece sub 30 de grade Numărul de celule 130 Greutate suport 150kg Model de formare a saltelei Formare unică (8s) Garanție: 1 an Consum de energie: 5 W |  |  |  | 20 | 0 | 0
3 | Carucior / Fotoliu rulant invalizi cu WC | latimea sezutului : aprox.46 cm carcasa metalica pedale cauciuc rezistent pliabil se poate utiliza atat in interiorul locuintei, cat si in exterior, fiind comod si sigur in exploatare sa fie suport sprijin pentru maini fixat scaunul cu rotile - pliabil, ceea ce permite transportarea si depozitarea lui cu mare usurinta suportul picioarelor se ridica sau coboara la inaltimea dorita dotat cu roti din cauciuc plin si spite groase, ceea ce il face foarte rezistent la socuri pe fiecare roata din spate trebuie sa fie echipat cu manete de franare care asigura siguranta si confort utilizatorului suportii de sprijin a picioarelor sunt detasabili chiar se rotesc asigurandu-i o pozitie confortabila este prevazut si cu centura de siguranta a picioarelor tapiteria din piele ecologica cu bureta moale in interior rezistenta la apa si este usor de igienizat fotoliul este prevazut si cu buzunar pentru depozitare |  |  |  | 10 | 0 | 0
4 | Carucior / Fotoliu rulant invalizi XXL | latimea sezutului : aprox. 56 cm carcasa metalica pedale cauciuc rezistent pliabil mentine pana la 150 kg se poate utiliza atat in interiorul locuintei, cat si in exterior. este centura de siguranta a picioarelor este prevazut si cu buzunar pentru depozitare blocarea roților de frână |  |  |  | 2 | 0 | 0
5 | Baston cu sprijin in antebrat cu inaltime reglabila | culoarea de dorit: negru material: plastic dur greutatea suportata: nu mai mult de 130 kg cotiera şi mânerul sunt realizate din material plastic dur rezistent la uzura, cu o aderenta mare si confort. ajustarea sprijinului de antebratprevazut cu 4 trepte de reglare. reglarea înălțimii amortizor din cauciuc solid, interschimbabil cu o aderenta la sol foarte mare |  |  |  | 10 | 0 | 0
6 | Carje cu reglarea dimensiunii | cu mânere ergonomice înălțimea cârjei subaxilare este reglabilă cârja se termină cu un amortizor cârja ortopedică este un dispozitiv ajutător pentru mers este rezistent la uzură și la murdărie, cârjele cu sprijin subaxilar se pot folosi atât individual, dar și în pereche. setul este compus din 2 carje |  |  |  | 10 | 0 | 0
7 | Baston de mers cu 4 picioare | baston cu patru picioare greutatea maxim utilizatorului: 100 kg este ajustabil tija se poate lungi sau scurta in 10 pasi, fiecare picior are un tampon de cauciuc pentru amortizarea zgomotului si impotriva alunecarii pe pardoseala manerul este din poliuretan spongios, proteaza palma, asigura o priza buna, mana nu transpira |  |  |  | 5 | 0 | 0
8 | Scaun WC | Scaun WC |  |  |  | 10 | 0 | 0
9 | Scaun wc 2 in 1 Cadru de mers si WC | Scaun wc 2 in 1 Cadru de mers si WC |  |  |  | 15 | 0 | 0
10 | Scaun baie | Greutate: nu mai mult de 3 kg. Greutate maxima sustinuta: aprox. 110 kg. Inaltime ajustabila: aprox. 41-54 cm. Dimensiune sezut: aprox. 48 x 33 cm. Dimensiune scaun: aprox. 50 x53 x 71÷84 cm. Produsul este confectionat din tuburi de aluminiu eloxat, rezistent și durabil. Sezutul este confectionat din PVC, rezistent la acțiunea dezinfectantilor, este prevăzut cu găuri anti-alunecare și drenaj. Sezutul produsului are o forma speciala cu gaura pentru ca pacientul sa poata fi spalat fara a se ridica Picioarele sunt prevazute cu protectie din cauciuc antialunecare. |  |  |  | 15 | 0 | 0
11 | Cadru de mers cu 2 roti | Produsul este pliabil Greutate cadru: nu mai mut de 2,5 kg Inaltime utilizator: aprox. 1,5 -1,95 m Greutate maxima utilizator: nu putin de 115 kg Latime totala cadru: aprox. 57 cm Inaltime cadru ortopedic: 78 – 96 cm Prevazut cu 2 roti cu diametru de 12 cm. Are curbura pentru sprijin la ridicare in 2 pozitii |  |  |  | 10 | 0 | 0
12 | Cadru de mers pe patru roti. Rolator | Înălțimea scaunului aprox. 54 cm. Înălțimea totală 80-105 cm. Măsurare 60X18X80 GW (kg) 9,5 Mânerele reglabile în înălțime, echipate cu frâne de mână, asigurând o mișcare de frânare. Roți turnate, din față – auto-orientate, spate fixate. |  |  |  | 5 | 0 | 0
13 | Cadru de mers Premergator cu 2 nivele | Culoare de dorit gri Inaltime ajustabila la fiecare 2,5 cm de la 80.5 la 98 cm Mecanism de pliere frontal. Cadrul ofera siguranta si independenta, fiind usor de manevrat si de folosit. Aparatul pentru deplasare este confectionat din aluminiu, permite reglarea inaltimii si este prevazut cu manere anatomice. Se poate plia pentru depozitare atunci cand nu este folosit. Terminatiile picioarelor confectionate din cauciuc, ceea ce exclude alunecarea sau zgomotul produs in timpul deplasarii |  |  |  | 5 | 0 | 0
14 | Perna pentru spalarea capului in pat | Fabricat din PVC de înaltă calitate, moale și ușor pentru șamponarea cu ușurință a părului, spălarea părului pe lângă pat sau accesorii sigure pentru duș. Suficient pentru un șampon complet și clătire. Furtunul cu duș direcționează un jet blând de apă acolo unde aveți nevoie, se atârnă pe stâlpul patului sau pe stâlpul IV sau pe orice alt cârlig cu fixare înaltă folosind un cordon de nailon. Mai ușor, mai sigur și confortabil pentru persoanele care sunt legate la pat sau cu mobilitate limitată. Bazinul gonflabil construit într-o pernă, oferă confort pentru gâtul utilizatorului. |  |  |  | 20 | 0 | 0
15 | Tensiometru de brat cu voce | • Temperatura: 5~40℃/41-104℉ • Umiditate: 15%~85%RH • Umiditate: 10%-95%RH • Greutate Aproximativ 386 g (fără baterie) • Dimensiunile produsului138(L)×105(L)×74(H)mm • Interval de măsurare • Tensiune arterială: de la 0 la 280 mmHg (de la 0 la 37,3 kPa) • Frecvența pulsului: de la 40 la 195 de ori/minut • Precizie • Tensiune arterială: ± 3 mmHg /± 0,4 kpa • Puls: ± 5% • Alimentare electrică: baterii alcaline uscate • Adaptor de alimentare 100V-240V~ 50Hz-60HZ 1AIncinta • Functie de voce, pentru cei care nu vad bine datele de pe ecran • Afisaj LCD color automat cu afisari simultane a tensiunii arteriele sistolice, distolic si puls. • Indicarea valorilor masurate in conformitate cu parametrii setati de Organizatia mondiala a sanatatii (WHO). • Indicarea neregulata a ritmului cardiac. • Tehnologie noua, Masurare in timpul umflarii, precizie sporita si un confort mai mare in timpul masurarii. • 2*99 de date si ore memorate care pot fi citite. • Indicator defectiune. • Sac convenabil de protectie. |  |  |  | 20 | 0 | 0
16 | Inhalator pentru astm | Inhalator pentru astm |  |  |  | 10 | 0 | 0
17 | Spatar reglabil pentru pat | Spătarul reglabil pentru pat poate fi reglat în aprox. 6 poziții și pot regla cu ușurință unghiul de 40-90 de grade pentru a obține cea mai bună poziție și confort maxim. Scaunul portabil cu spatar are un cadru puternic si o suprafata extrem de moale Scaunul cu spatar pliabil |  |  |  | 20 | 0 | 0
TOTAL | [7 empty] | 0
Termenul de livrare:
Data:
Semnatura:
Ștampila:

## Eng
Nr. | Equipment | Quantity | Price per unit, MDL | Amount, MDL | Amount, Eur | Beneficiary | Hyperlink
1 | Multifunctional bed | 2 | 28000 | 56000 | 2828.2828 | MDA | (https://biomed.md/magazin/pat-medical-electric-pentru-reabilitare-set-complect/)
2 | Anti-slip mattress | 20 | 1350 | 27000 | 1363.6364 | MDA | Saltea antiescare (https://biomed.md/magazin/saltea-medicala-antiescare/)
3 | Wheelchair Type 1 | 10 | 3300 | 33000 | 1666.6667 | MDA | Scaun cu rotile (https://biomed.md/magazin/fotoliu-rulant-invalizi-cu-wc/)
4 | Wheelchair Type 2 | 2 | 5100 | 10200 | 515.1515 | MDA | (https://biomed.md/magazin/fotoliu-rulant-invalizi-xxl/)
5 | Wheelchair Type 3 | 4 | 55000 | 220000 | 11111.1111 | MDA | https://biomed.md/magazin/carucior-electric-cu-rotile-si-sistem-de-urcare-a-scarilor/
6 | Crutches with forearm support | 10 | 270 | 2700 | 136.3636 | MDA | (https://biomed.md/magazin/carja-cu-sprijin-in-antebrat-cu-inaltime-reglabila/)
7 | Size adjustable crutches | 10 | 400 | 4000 | 202.0202 | MDA | (https://biomed.md/magazin/carje-cu-reglarea-dimensiunii/)
8 | Walking stick | 5 | 270 | 1350 | 68.1818 | MDA | https://biomed.md/magazin/baston-de-mers-cu-4-picioare/)
9 | Potty chair | 10 | 1300 | 13000 | 656.5657 | MDA | https://biomed.md/magazin/scaun-wc-3/)
10 | Toilet seat 2 in 1 Walking frame and toilet | 10 | 1300 | 13000 | 656.5657 | MDA | https://biomed.md/magazin/cadru-de-mers-cu-wc/)
11 | Bathroom chairs | 15 | 1200 | 18000 | 909.0909 | MDA | https://biomed.md/magazin/scaun-baie/)
12 | Walking support | 10 | 790 | 7900 | 398.9899 | MDA | (https://biomed.md/magazin/cadrudemerscuroti/)
13 | Four-wheeled chassis. Rollator | 5 | 1890 | 9450 | 477.2727 | MDA | (https://biomed.md/magazin/cadru-de-mers-pe-patru-roti-2/)
14 | Premergator walking frame with 2 levels | 5 | 850 | 4250 | 214.6465 | MDA | https://biomed.md/magazin/cadru-de-mers-premergator-cu-2-nivele/)
15 | Pillow for washing the head in bed | 20 | 300 | 6000 | 303.0303 | UKR | https://biomed.md/magazin/perna-pentru-spalarea-capului-in-pat/)
16 | Arm blood pressure monitor with voice | 20 | 890 | 17800 | 898.9899 | MDA/UKR | https://biomed.md/magazin/tensiometru-de-brat-cu-voce/
17 | Asthma inhaler | 5 | 1000 | 5000 | 252.5253 | UKR
18 | Adjustable backrest for the bed | 20 | 600 | 12000 | 606.0606 | MDA | https://biomed.md/magazin/spatar-reglabil-pentru-pat/)
| Total |  |  | 460650 | 23265.1515