## Лист1
Deviz de cheltuieli pentru Achiziționarea și Montarea/Conectarea Cazanelor pe combustibil Solid și a Centralelor termice pe Gaz inclusiv Radiatoare și traseu de alimentare Tur-Retur
Lucrările vor fi executate în localitățile din Raioanele: Dondușeni, Ialoveni, Criuleni, Basarabeasca, Sîngerei, Călărași, Leova
Raionul Dondușeni, satul Țaul
Materiale și Lucrări ce urmează a fi executate: |  |  |  |  | Oferta Prezentată (Pe scurt)
Numărul obiectului | DESCRIERE/SPECIFICAȚII | un | Cantitate | Dimensiuni | Preț unitar, MDL cu TVA inclus | Total per poziție
1 | Lucrări
1.1. | Cazan pe combustibil solid cu automatizare (Suprafața casei 100 m2) | buc | 1
1.2. | Țeavă izolată - Coș de fum | buc | 1 | aproximativ 5 m.l.
1.3. | Toate accesoriile pentru instalarea și funcționarea Cazanului (Inclusiv: Pompe, Vas de expansiune, conexiuni...) | buc | 1
1.4. | Radiator din Oțel cu accesorii pentru montare pe perete | buc | 1 | Lungime 1200 * Înălțime 500
1.5. | Traseu Tur-Retur cu țevi din PPR (De la Cazan la primul Radiator) | buc | 1 | 6 m.l.
1.6. | Montare și Conectare Cazan pe combustibil Solid | buc | 1
1.7. | Montare și Conectare Radiator | buc | 1 | Lungime 1200 * Înălțime 500
1.8. | Transportarea la destinație a Materialelor și a Echipamentului
| TOTAL |  |  |  | 0 | 0
Raionul Ialoveni, satul Pojăreni
Materiale și Lucrări ce urmează a fi executate: |  |  |  |  | Oferta Prezentată (Pe scurt)
Numărul obiectului | DESCRIERE/SPECIFICAȚII | un | Cantitate | Dimensiuni | Preț unitar, MDL cu TVA inclus | Total per poziție
2 | Lucrări
2.1. | Demontare Cazan pe combustibil solid (Vechi și defect) | buc | 1
2.2. | Cazan pe combustibil solid cu automatizare (Suprafața casei 140 m2) | buc | 1
2.3. | Țeavă izolată - Coș de fum | buc | 1 | aproximativ 5 m.l.
2.4. | Toate accesoriile pentru instalarea și funcționarea Cazanului (Inclusiv: Pompe, Vas de expansiune, conexiuni...) | buc | 1
2.5. | Lucrări de montare a Cazanului pe combustibil solid | buc | 1
2.6. | Transportarea la destinație a Materialelor și a Echipamentului | buc | 1
| TOTAL |  |  |  | 0 | 0
Raionul Criuleni, satul Bălăbănești
Materiale și Lucrări ce urmează a fi executate: |  |  |  |  | Oferta Prezentată (Pe scurt)
Numărul obiectului | DESCRIERE/SPECIFICAȚII | un | Cantitate | Dimensiuni | Preț unitar, MDL cu TVA inclus | Total per poziție
3 | Lucrări
3.1. | Demontare Centrală termică pe gaz existentă | buc | 1
3.2. | Centrală termică pe gaz - Convențională 24kw | buc | 1 | 24 kw
3.3. | Radiatoare din oțel | buc | 2 | Lungime 1600 * Înălțime 500
3.4. | Montare și Conectare Centrală Termică | buc | 1 | 24 kw
3.5. | Montare și Conectare Radiatoare | buc | 2 | Lungime 1600 * Înălțime 500
3.6. | Transportarea la destinație a Materialelor și a Echipamentului
| TOTAL |  |  |  | 0 | 0
Raionul Criuleni, satul Onițcani
Materiale și Lucrări ce urmează a fi executate: |  |  |  |  | Oferta Prezentată (Pe scurt)
Numărul obiectului | DESCRIERE/SPECIFICAȚII | un | Cantitate | Dimensiuni | Preț unitar, MDL cu TVA inclus | Total per poziție
4 | Lucrări
4.1. | Centrală termică pe gaz - Convențională 24kw | buc | 1 | 24 kw
4.2. | Radiatoare din oțel | buc | 3 | Lățime 1200 * Înălțime 500
4.3. | Uscător de prosoape | buc | 1 | Lățime 500 * Înălțime 800
4.4. | Montare și Conectare Centrală Termică | buc | 1 | 24 kw
4.5. | Montare și Conectare Radiatoare | buc | 3 | Lățime 1200 * Înălțime 500
4.6. | Montare uscător de prosoape | buc | 1 | Lățime 500 * Înălțime 800
4.7. | Traseu Tur-Retur cu țevi din PPR (De la Cazan) | buc | 1 | 18 m.l.
4.8. | Transportarea la destinație a Materialelor și a Echipamentului | buc
| TOTAL |  |  |  | 0 | 0
Raionul Basarabeasca, orașul Basarabeasca
Materiale și Lucrări ce urmează a fi executate: |  |  |  |  | Oferta Prezentată (Pe scurt)
Numărul obiectului | DESCRIERE/SPECIFICAȚII | un | Cantitate | Dimensiuni | Preț unitar, MDL cu TVA inclus | Total per poziție
5 | Lucrări
5.1. | Cazan pe combustibil solid cu automatizare (Suprafața casei 100 m2) | buc | 1
5.2. | Țeavă izolată - Coș de fum | buc | 1 | aproximativ - 5 m.l.
5.3. | Toate accesoriile pentru instalarea și funcționarea Cazanului (Inclusiv: Pompe, Vas de expansiune, conexiuni...) | buc | 1
5.4. | Radiator din Oțel cu accesorii pentru montare pe perete | buc | 1 | Lungime 1200 * Înălțime 500
5.5. | Traseu Tur-Retur cu țevi din PPR (De la Cazan la primul Radiator) | buc | 1 | 10 m.l.
5.6. | Montarea și Conectarea Cazanului pe Combustibil Solid | buc | 1
5.7. | Montare și Conectare Radiatoare | buc | 1
5.8. | Transportarea la destinație a Materialelor și a Echipamentului
| TOTAL |  |  |  | 0 | 0
Raionul Sîngerei, satul Grigorăuca
Materiale și Lucrări ce urmează a fi executate: |  |  |  |  | Oferta Prezentată (Pe scurt)
Numărul obiectului | DESCRIERE/SPECIFICAȚII | un | Cantitate | Dimensiuni | Preț unitar, MDL cu TVA inclus | Total per poziție
6 | Lucrări
6.1. | Cazan pe combustibil solid cu automatizare (Suprafața casei 100 m2) | buc | 1
6.2. | Țeavă izolată - Coș de fum | buc | 1 | aproximativ - 5 m.l.
6.2.1. | Toate accesoriile pentru instalarea și funcționarea Cazanului (Inclusiv: Pompe, Vas de expansiune, conexiuni...) | buc | 1
6.2.2. | Radiator din Oțel cu accesorii pentru montare pe perete | buc | 2 | Lungime 1200 * Înălțime 500
6.3. | Traseu Tur-Retur cu țevi din PPR (De la Cazan) | buc | 1 | 15 m.l.
6.4. | Montarea și Conectarea Cazanului pe Combustibil Solid | buc | 1
6.5. | Montare și Conectare Radiatoare | buc | 2 | Lungime 1200 * Înălțime 500
6.6. | Transportarea la destinație a Materialelor și a Echipamentului
| TOTAL |  |  |  | 0 | 0
Caracteristici Generale a Geamurilor și Ușilor din PVC: 1) Profile PVC cu 4 sau 5 camere 60-70mm cu metal de grosimea 1,3 - 1,5mm. 2) Termopan 24mm cu 2 sticle a câte 4mm LowE
Raionul Călărași, satul Buda
Materiale și Lucrări ce urmează a fi executate: |  |  |  |  | Oferta Prezentată (Pe scurt)
Numărul obiectului | DESCRIERE/SPECIFICAȚII | un | Cantitate | Dimensiuni | Preț unitar, MDL cu TVA inclus | Total per poziție
7 | Lucrări
7.1. | Cazan pe combustibil solid cu automatizare (Suprafața casei 80 m2) | buc | 1
7.2. | Țeavă izolată - Coș de fum | buc | 1 | aproximativ 5 m.l.
7.3. | Toate accesoriile pentru instalarea și funcționarea Cazanului (Inclusiv: Pompe, Vas de expansiune, conexiuni...) | buc | 1
7.4. | Radiator din Oțel cu accesorii pentru montare pe perete | buc | 3 | Lungime 1200 * Înălțime 500
7.5. | Uscător de prosoape | buc | 1 | Lățime 500 * Înălțime 800
7.6. | Traseu Tur-Retur cu țevi din PPR (De la Cazan la primul radiator) | buc | 1 | 5 m.l.
7.7. | Montarea și Conectarea Cazanului pe Combustibil Solid | buc | 1
7.8. | Montare și Conectare Radiatoare | buc | 3 | Lungime 1200 * Înălțime 500
7.9. | Montare și conectare Uscător de prosoape | buc | 1 | Lățime 500 * Înălțime 800
7.10. | Transportarea la destinație a Materialelor și a Echipamentului | buc
| TOTAL |  |  |  | 0 | 0
Caracteristici Generale a Geamurilor și Ușilor din PVC: 1) Profile PVC cu 4 sau 5 camere 60-70mm cu metal de grosimea 1,3 - 1,5mm. 2) Termopan 24mm cu 2 sticle a câte 4mm LowE
Raionul Leova, orașul Leova
Materiale și Lucrări ce urmează a fi executate: |  |  |  |  | Oferta Prezentată (Pe scurt)
Numărul obiectului | DESCRIERE/SPECIFICAȚII | un | Cantitate | Dimensiuni | Preț unitar, MDL cu TVA inclus | Total per poziție
8 | Lucrări
8.1. | Centrală termică pe gaz - Convențională 24kw | buc | 1 | 24 kw
8.2. | Radiatoare din oțel | buc | 1 | Lungime 500 * Înălțime 500
8.3. | Radiatoare din oțel | buc | 2 | Lungime 700 * Înălțime 500
8.4. | Radiatoare din oțel | buc | 1 | Lungime 1000 * Înălțime 500
8.5. | Montare și Conectare Centrală Termică | buc | 1 | 24 kw
8.6. | Montare și Conectare Radiatoare | buc | 4
8.7. | Transportarea la destinație a Materialelor și a Echipamentului | buc | 6
| TOTAL |  |  |  | 0 | 0
Total în MDL, la cota TVA inclus
Timpul estimat pentru executării lucrărilor(nu mai mult de 30 zile calendaristice) - Menționați termenul de executare a lucrărilor (zile calendaristice)
Garanția oferită pentru execuția lucrărilor cel puțin 24 (luni)
Intocmit
(funcţia, semnătura, data)
Verificat
(funcţia, semnătura, data)